## Inhoud
Ligging meetplaatsen PM10
Adressenlijst meetplaatsen PM10
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM10-concentraties (uurwaarden)
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM10-concentraties (dagwaarden)

## Ligging meetplaatsen PM10
Ligging meetplaatsen PM10 in Vlaanderen eind 2023

## Adressenlijst meetplaatsen PM10
Adressenlijst meetplaatsen PM10 in Vlaanderen
Naam | Plaats | (Deel)gemeente | Straat | Lambertcoördinaten
| Code |  |  | X | Y
Aarschot | N035 | Aarschot | Tieltse Baan | 182928 | 185363
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | Antwerpen | Belgiëlei | 153689 | 210922
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | Antwerpen | Burchtse Weel | 148723 | 211364
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | Antwerpen | Groenenborgerlaan | 153441 | 207467
Antwerpen-Linkeroever (1*) | AL01 | Antwerpen | Wandeldijk | 150865 | 214046
Antwerpen-Luchtbal | M802 | Antwerpen | Havanastraat | 153884 | 216790
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | Antwerpen | Viséstraat | 154172 | 213191
Antwerpen-Polderdijkweg (1*) | R822 | Antwerpen | Polderdijkweg | 148082 | 217156
Antwerpen-Ring | R804 | Antwerpen | Afrit Borgerhout | 155119 | 210695
Antwerpen-Sporthal Blancefloerlaan | AL10 | Antwerpen | Blancefloerlaan | 149979 | 212216
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | Antwerpen | Van Averbekelaan | 150543 | 213320
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | Antwerpen (Berendrecht) | Zoutestraat | 145553 | 225543
Beveren-Meerminnendam | R823 | Beveren | Meerminnendam | 141037 | 211484
Boom | R834 | Boom | Schorrestraat | 150798 | 197982
Borgerhout-achtergrond | R801 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154407 | 211080
Borgerhout-straatkant | R802 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154396 | 211055
Dessel | N016 | Dessel | Nieuwedijk | 205542 | 214045
Destelbergen | R710 | Destelbergen | Admiraaldreef | 108394 | 194736
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | Antwerpen (Deurne) | Ten Eekhovelei | 155591 | 212938
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | Beveren (Kieldrecht) | Engelsesteenweg | 140657 | 221644
Evergem (1*) | R731 | Evergem | Doornzeelsestraat | 105947 | 201811
Genk | GK11 | Genk | Etienne Fabrylaan | 230954 | 180774
Gent-Baudelohof | R701 | Gent | Baudelostraat | 105169 | 194435
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | Gent | Gustaaf Callierlaan | 105540 | 192476
Hasselt | N047 | Hasselt | Gouverneur Verwilghensingel | 219198 | 181042
Hoboken | HB23 | Antwerpen (Hoboken) | Curiestraat | 148054 | 206698
Hoevenen | SA04 | Stabroek (Hoevenen) | Abelenlaan | 152448 | 222679
Houtem | N029 | Veurne (Houtem) | Westmoerstraat | 24655 | 191071
Houthalen-Helchteren (2*) | HH08 | Houthalen-Helchteren | Grote Baan | 220681 | 191747
Kallo-Liefkenshoektunnel | AL04 | Kallo (Kieldrecht) | Sint-Annalaan | 144735 | 220096
Kallo-sluis | AL05 | Beveren (Kallo) | Sluis Kallo | 143727 | 217031
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | Mechelen | Hendrik Speecqvest | 158032 | 190026
Menen | MN01 | Menen | Wervikstraat | 61231 | 165539
Merksem-Lambrechtshoeken (3*) | MK02 | Antwerpen (Mersem) | Hendrik Van Boutersemstraat | 154103 | 215624
Moerkerke | N012 | Damme (Moerkerke) | Damweg | 79753 | 216550
Oostrozebeke | OB01 | Oostrozebeke | Hulstestraat | 75368 | 179068
Rieme | EG05 | Evergem (Rieme) | Riemewegel | 109249 | 207277
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | Roeselare | Brugsesteenweg | 62335 | 183302
Schoten (1*) | R811 | Schoten | Lodewijk Weijtenstraat | 158560 | 215807
Steenokkerzeel | SZ05 | Steenokkerzeel | Sterckxstraat | 160297 | 178491
Verrebroek | AL03 | Verrebroek | Watermolendijk | 138326 | 216020
Vilvoorde | R020 | Vilvoorde | Mechelsesteenweg | 154777 | 181235
Walshoutem | N054 | Landen (Walshoutem) | Walhostraat | 201869 | 155940
Wielsbeke (1*) | OB02 | Wielsbeke | den Meynaert | 80203 | 178758
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | Zelzate | Burgemeester Jos Chalmetlaan | 111845 | 209705
Zwevegem | N052 | Zwevegem | Hinnestraat | 76269 | 167678
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | Zwijndrecht | Binnenplein | 147007 | 211728
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | Zwijndrecht | Neerstraat | 147399 | 213042
1*: meting gestopt op 31/12/2023
2*: meting tijdelijk opgeschort in 2023 wegens wegenwerken
3*: meting gestart op 14/03/2023
Meetnet PM10
Eind 2023 beheerde de VMM 48 meetplaatsen voor PM10-metingen. 43 meetplaatsen voldeden aan de eisen voor het meetprincipe, de ligging en de gegevensvastlegging om te kunnen toetsen aan de grens- en advieswaarden voor de menselijke gezondheid.
Wijzigingen meetnet
* In Antwerpen (Merksem) werd er in het voorjaar van 2023 een nieuw meetstation (MK02) opgericht om eventuele stofhinder van de Oosterweelwerken op Rechteroever op te volgen
* Eind 2023 werd op 5 meetplaatsen de metingen van fijn stof stopgezet in het kader van een optimalisatie-oefening.
Informatie over het meetprincipe en de meetonzekerheid
Kalibratiefactoren en -termen
De huidige Europese referentiemethode voor het meten van PM10 en PM2,5 in de buitenlucht – EN12341 – is gebaseerd op een 24-uur monsterneming en een gravimetrische analyse. De Europese richtlijn 2008/50/EG bepaalt echter dat de meetnetten continue automatische monitoren dienen te gebruiken om realtime gegevens aan het publiek aan te bieden. Die automatische monitoren werken volgens andere meetprincipes dan de referentiemethode. De meetnetten moeten aantonen dat de automatische toestellen resultaten geven die vergelijkbaar zijn met de referentiemethode. Dit omvat het regelmatig uitvoeren van vergelijkende metingen tussen de referentiemethode en de automatische monitoren waaruit kalibratiefactoren of -constanten worden berekend. Een laatste vergelijkende campagne werd door de VMM uitgevoerd van juli 2020- juni 2021 tussen de FIDAS-monitor en de gravimetrische referentiemethode. Hieruit werd beslist dat de VMM vanaf 2021 een nieuwe kalibratie gebruikt.
Onderstaande tabel toont de kalibratiefactoren en -termen die voor de meetgegevens van 2023 gebruikt werden:

## PM10-concentraties uurwaarden
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM10-concentraties (uurwaarden)
Meetresultaten worden gestockeerd tot -detectielimiet (-DL). Alle resultaten beneden -DL werden verworpen
NAAM | CODE | Aantal data | % Aantal data | Gemiddelde | Standaardafwijking | Min | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P98 | P99 | Max
PM10 (µg/m³): UURWAARDEN: 01/01/2023 - 31/12/2023
Aarschot | N035 | 8748 | 100 | 17 | 9 | 3 | 10 | 14 | 21 | 29 | 35 | 43 | 49 | 86
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | 8741 | 100 | 23 | 22 | 3 | 14 | 20 | 28 | 39 | 46 | 58 | 71 | 1565
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | 8396 | 96 | 20 | 13 | 3 | 11 | 16 | 24 | 34 | 45 | 58 | 69 | 142
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | 8739 | 100 | 19 | 11 | 3 | 11 | 17 | 24 | 33 | 40 | 50 | 57 | 139
Antwerpen-Linkeroever | AL01 | 8677 | 99 | 19 | 11 | 3 | 12 | 17 | 24 | 32 | 38 | 49 | 59 | 165
Antwerpen-Luchtbal | M802 | 8739 | 100 | 21 | 12 | 3 | 13 | 19 | 26 | 35 | 43 | 55 | 66 | 145
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | 8706 | 99 | 21 | 13 | 3 | 12 | 18 | 26 | 36 | 43 | 55 | 66 | 249
Antwerpen-Polderdijkweg* | R822* | 8741 | 100 | 25 | 21 | 3 | 15 | 21 | 29 | 39 | 47 | 64 | 82 | 600
Antwerpen-Ring* | R804* | 8705 | 99 | 19 | 10 | 3 | 12 | 17 | 23 | 31 | 38 | 47 | 54 | 111
Antwerpen-Sporthal Blancefloerlaan | AL10 | 8717 | 100 | 20 | 13 | 3 | 12 | 17 | 25 | 34 | 41 | 54 | 63 | 400
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | 8751 | 100 | 18 | 10 | 3 | 11 | 16 | 23 | 30 | 35 | 45 | 52 | 118
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | 8697 | 99 | 17 | 9 | 4 | 11 | 15 | 21 | 28 | 33 | 42 | 52 | 82
Beveren-Meerminnendam | R823 | 8520 | 97 | 18 | 11 | 3 | 11 | 16 | 23 | 31 | 37 | 48 | 57 | 165
Boom | R834 | 8687 | 99 | 18 | 10 | 3 | 11 | 15 | 22 | 30 | 36 | 46 | 54 | 132
Borgerhout-achtergrond | R801 | 8654 | 99 | 20 | 11 | 3 | 12 | 17 | 24 | 33 | 39 | 50 | 58 | 114
Borgerhout-straatkant | R802 | 8625 | 98 | 21 | 12 | 3 | 13 | 18 | 26 | 35 | 42 | 54 | 66 | 111
Dessel | N016 | 8701 | 99 | 17 | 9 | 3 | 11 | 15 | 21 | 28 | 33 | 41 | 46 | 87
Destelbergen | R710 | 8594 | 98 | 18 | 10 | 3 | 11 | 15 | 22 | 31 | 37 | 46 | 54 | 84
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | 8737 | 100 | 19 | 11 | 3 | 12 | 17 | 24 | 32 | 39 | 51 | 61 | 109
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | 8492 | 97 | 20 | 12 | 3 | 12 | 17 | 24 | 34 | 42 | 57 | 68 | 154
Evergem | R731 | 8737 | 100 | 22 | 13 | 3 | 12 | 18 | 27 | 38 | 45 | 58 | 68 | 126
Genk | GK11 | 8687 | 99 | 21 | 13 | 3 | 13 | 19 | 27 | 36 | 44 | 55 | 65 | 160
Gent-Baudelohof | R701 | 8729 | 100 | 19 | 10 | 3 | 12 | 16 | 24 | 32 | 38 | 46 | 56 | 100
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | 8654 | 99 | 19 | 12 | 2 | 11 | 16 | 23 | 32 | 38 | 49 | 63 | 283
Hasselt | N047 | 8743 | 100 | 17 | 9 | 3 | 10 | 15 | 21 | 29 | 34 | 42 | 47 | 86
Hoboken | HB23 | 8671 | 99 | 19 | 10 | 3 | 12 | 17 | 23 | 31 | 36 | 47 | 54 | 196
Hoevenen | SA04 | 8742 | 100 | 18 | 12 | 3 | 11 | 16 | 22 | 30 | 36 | 48 | 58 | 382
Houtem | N029 | 8749 | 100 | 17 | 10 | 3 | 10 | 14 | 21 | 30 | 36 | 46 | 52 | 115
Houthalen-Helchteren | HH08 | 2049 | 23
Kallo-Liefkenshoektunnel* | AL04* | 8186 | 93 | 19 | 10 | 3 | 11 | 16 | 23 | 31 | 37 | 48 | 55 | 105
Kallo-sluis | AL05 | 8745 | 100 | 19 | 10 | 3 | 12 | 17 | 24 | 31 | 38 | 46 | 56 | 104
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | 8743 | 100 | 20 | 12 | 3 | 12 | 17 | 25 | 33 | 41 | 53 | 63 | 278
Menen | MN01 | 8721 | 100 | 21 | 12 | 3 | 12 | 18 | 26 | 36 | 43 | 57 | 69 | 133
Merksem-Lambrechtshoeken | MK02 | 6654 | 76 | 21 | 19 | 3 | 12 | 17 | 24 | 33 | 42 | 69 | 103 | 564
Moerkerke | N012 | 8674 | 99 | 18 | 11 | 3 | 11 | 16 | 23 | 31 | 37 | 48 | 57 | 110
Oostrozebeke | OB01 | 8747 | 100 | 23 | 13 | 3 | 13 | 20 | 29 | 39 | 47 | 60 | 69 | 173
Rieme | EG05 | 8671 | 99 | 23 | 22 | 3 | 13 | 18 | 27 | 39 | 53 | 74 | 96 | 806
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | 8751 | 100 | 19 | 12 | 3 | 11 | 16 | 24 | 34 | 40 | 51 | 61 | 125
Schoten | R811 | 8743 | 100 | 18 | 10 | 3 | 11 | 16 | 22 | 30 | 37 | 50 | 61 | 91
Steenokkerzeel | SZ05 | 8530 | 97 | 17 | 10 | 3 | 10 | 15 | 22 | 30 | 35 | 44 | 52 | 87
Verrebroek | AL03 | 8683 | 99 | 19 | 11 | 3 | 11 | 17 | 24 | 33 | 39 | 51 | 62 | 182
Vilvoorde | R020 | 8643 | 99 | 18 | 11 | 3 | 11 | 16 | 23 | 31 | 38 | 49 | 58 | 193
Walshoutem | N054 | 8417 | 96 | 17 | 10 | 3 | 10 | 14 | 21 | 28 | 34 | 41 | 48 | 302
Wielsbeke | OB02 | 8748 | 100 | 21 | 12 | 3 | 12 | 18 | 26 | 35 | 42 | 54 | 68 | 138
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | 8744 | 100 | 19 | 11 | 3 | 11 | 16 | 23 | 31 | 37 | 49 | 59 | 231
Zwevegem | N052 | 8619 | 98 | 20 | 12 | 3 | 11 | 17 | 25 | 34 | 41 | 51 | 59 | 105
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | 8654 | 99 | 21 | 18 | 3 | 12 | 18 | 26 | 36 | 45 | 61 | 74 | 686
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | 8747 | 100 | 19 | 11 | 3 | 11 | 17 | 24 | 33 | 39 | 49 | 58 | 164
*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).
Volgens de richtlijn 2008/50/EG zijn voor de beoordeling van de grenswaarden 90 % uurwaarden noodzakelijk zonder rekening te houden met het verlies van data door periodieke kalibratie of normaal onderhoud van de apparatuur. De guidance bij de IPR-richtlijn 2011/850/EU stelt voor om dit verlies standaard in te schatten op 5 %. Meetplaatsen met minder dan 85 % data voldoen hier niet aan en worden bijgevolg in het rood getoond.

## PM10-concentraties dagwaarden
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM10-concentraties (dagwaarden)
Meetresultaten worden gestockeerd tot -detectielimiet (-DL). Alle resultaten beneden -DL werden verworpen
NAAM | CODE | Aantal data | % Aantal data | Gemiddelde | Standaardafwijking | Min | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P98 | P99 | Max | # dagen > 50 µg/m³ (EU) | # dagen > 45 µg/m³ (WGO)
PM10 (µg/m³): DAGWAARDEN: 01/01/2023 - 31/12/2023
Aarschot | N035 | 365 | 100 | 17 | 8 | 4 | 11 | 15 | 21 | 28 | 33 | 38 | 41 | 51 | 2 | 4
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | 365 | 100 | 23 | 12 | 4 | 15 | 21 | 28 | 38 | 42 | 57 | 69 | 117 | 9 | 13
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | 349 | 96 | 20 | 10 | 4 | 12 | 17 | 24 | 34 | 41 | 46 | 52 | 57 | 4 | 8
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | 365 | 100 | 19 | 9 | 4 | 13 | 17 | 24 | 32 | 36 | 43 | 49 | 71 | 3 | 5
Antwerpen-Linkeroever | AL01 | 359 | 98 | 19 | 9 | 4 | 13 | 17 | 23 | 32 | 35 | 40 | 51 | 64 | 5 | 6
Antwerpen-Luchtbal | M802 | 365 | 100 | 21 | 10 | 4 | 15 | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 | 53 | 68 | 6 | 8
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | 363 | 99 | 21 | 10 | 5 | 14 | 19 | 25 | 34 | 39 | 45 | 54 | 67 | 5 | 7
Antwerpen-Polderdijkweg* | R822* | 365 | 100 | 25 | 13 | 5 | 17 | 22 | 28 | 37 | 43 | 65 | 77 | 122 | 13 | 18
Antwerpen-Ring* | R804* | 363 | 99 | 19 | 8 | 5 | 13 | 18 | 23 | 30 | 34 | 43 | 49 | 59 | 4 | 7
Antwerpen-Sporthal Blancefloerlaan | AL10 | 363 | 99 | 20 | 9 | 4 | 13 | 19 | 25 | 32 | 37 | 46 | 52 | 59 | 7 | 8
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | 365 | 100 | 18 | 8 | 4 | 12 | 16 | 22 | 29 | 33 | 40 | 43 | 56 | 3 | 4
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | 362 | 99 | 17 | 7 | 5 | 12 | 15 | 20 | 27 | 30 | 36 | 39 | 58 | 2 | 2
Beveren-Meerminnendam | R823 | 355 | 97 | 18 | 9 | 4 | 12 | 16 | 22 | 30 | 34 | 41 | 44 | 61 | 4 | 4
Boom | R834 | 362 | 99 | 18 | 8 | 3 | 12 | 16 | 21 | 29 | 32 | 39 | 46 | 60 | 1 | 5
Borgerhout-achtergrond | R801 | 360 | 99 | 20 | 9 | 4 | 13 | 18 | 23 | 31 | 35 | 43 | 53 | 67 | 5 | 6
Borgerhout-straatkant | R802 | 358 | 98 | 21 | 10 | 4 | 14 | 19 | 25 | 34 | 38 | 46 | 57 | 75 | 6 | 8
Dessel | N016 | 361 | 99 | 17 | 7 | 5 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 37 | 46 | 0 | 1
Destelbergen | R710 | 359 | 98 | 18 | 8 | 4 | 12 | 16 | 22 | 28 | 33 | 40 | 42 | 64 | 3 | 4
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | 364 | 100 | 19 | 9 | 4 | 13 | 17 | 23 | 32 | 35 | 44 | 52 | 64 | 5 | 7
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | 352 | 96 | 20 | 9 | 6 | 14 | 18 | 24 | 32 | 36 | 46 | 49 | 70 | 4 | 8
Evergem | R731 | 365 | 100 | 22 | 11 | 4 | 14 | 19 | 26 | 36 | 41 | 47 | 53 | 82 | 5 | 10
Genk | GK11 | 361 | 99 | 21 | 9 | 4 | 14 | 20 | 27 | 33 | 37 | 45 | 46 | 60 | 3 | 7
Gent-Baudelohof | R701 | 363 | 99 | 19 | 8 | 4 | 13 | 17 | 22 | 31 | 33 | 39 | 43 | 65 | 3 | 4
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | 360 | 99 | 19 | 9 | 4 | 12 | 17 | 22 | 30 | 34 | 44 | 55 | 75 | 5 | 6
Hasselt | N047 | 365 | 100 | 17 | 8 | 4 | 11 | 15 | 21 | 28 | 32 | 36 | 43 | 50 | 0 | 2
Hoboken | HB23 | 360 | 99 | 19 | 8 | 5 | 13 | 17 | 23 | 28 | 33 | 41 | 43 | 57 | 3 | 4
Hoevenen | SA04 | 365 | 100 | 18 | 8 | 5 | 12 | 16 | 21 | 29 | 34 | 40 | 45 | 64 | 3 | 4
Houtem | N029 | 365 | 100 | 17 | 9 | 4 | 11 | 15 | 21 | 29 | 33 | 42 | 47 | 60 | 2 | 5
Houthalen-Helchteren | HH08 | 85 | 23 | [11 empty] | 3 | 6
Kallo-Liefkenshoektunnel* | AL04* | 341 | 93 | 19 | 8 | 5 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 | 38 | 49 | 65 | 3 | 4
Kallo-sluis | AL05 | 365 | 100 | 19 | 8 | 4 | 13 | 18 | 23 | 30 | 34 | 40 | 43 | 62 | 4 | 4
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | 365 | 100 | 20 | 9 | 4 | 13 | 18 | 25 | 32 | 37 | 43 | 50 | 64 | 4 | 7
Menen | MN01 | 363 | 99 | 21 | 10 | 4 | 14 | 19 | 26 | 34 | 39 | 46 | 56 | 71 | 7 | 9
Merksem-Lambrechtshoeken | MK02 | 276 | 76 | 21 | 11 | 4 | 13 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 54 | 77 | 5 | 9
Moerkerke | N012 | 361 | 99 | 18 | 9 | 5 | 12 | 16 | 22 | 30 | 33 | 40 | 45 | 64 | 4 | 4
Oostrozebeke | OB01 | 365 | 100 | 23 | 10 | 5 | 15 | 21 | 28 | 35 | 41 | 51 | 54 | 74 | 8 | 12
Rieme | EG05 | 359 | 98 | 23 | 14 | 4 | 14 | 20 | 27 | 37 | 47 | 65 | 71 | 133 | 12 | 21
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | 365 | 100 | 19 | 9 | 4 | 12 | 17 | 23 | 31 | 36 | 42 | 52 | 71 | 5 | 6
Schoten | R811 | 365 | 100 | 18 | 9 | 4 | 12 | 17 | 22 | 30 | 33 | 42 | 51 | 67 | 5 | 6
Steenokkerzeel | SZ05 | 354 | 97 | 17 | 8 | 4 | 11 | 16 | 22 | 29 | 33 | 39 | 44 | 52 | 1 | 4
Verrebroek | AL03 | 360 | 99 | 19 | 9 | 4 | 13 | 17 | 23 | 32 | 36 | 44 | 49 | 65 | 2 | 6
Vilvoorde | R020 | 360 | 99 | 18 | 9 | 4 | 12 | 16 | 23 | 30 | 34 | 42 | 46 | 64 | 3 | 5
Walshoutem | N054 | 349 | 96 | 17 | 8 | 4 | 11 | 15 | 20 | 27 | 31 | 35 | 43 | 53 | 1 | 2
Wielsbeke | OB02 | 365 | 100 | 21 | 10 | 4 | 14 | 18 | 25 | 33 | 38 | 45 | 54 | 79 | 6 | 7
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | 365 | 100 | 19 | 8 | 4 | 13 | 17 | 22 | 29 | 34 | 40 | 44 | 66 | 3 | 4
Zwevegem | N052 | 355 | 97 | 20 | 10 | 4 | 13 | 17 | 25 | 33 | 37 | 45 | 46 | 63 | 3 | 7
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | 360 | 99 | 21 | 11 | 4 | 14 | 19 | 26 | 35 | 40 | 59 | 62 | 73 | 10 | 12
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | 365 | 100 | 19 | 9 | 4 | 13 | 18 | 24 | 32 | 35 | 41 | 46 | 60 | 3 | 6
*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).
Volgens de richtlijn 2008/50/EG zijn voor de beoordeling van de grenswaarden 90 % uurwaarden noodzakelijk zonder rekening te houden met het verlies van data door periodieke kalibratie of normaal onderhoud van de apparatuur. De guidance bij de IPR-richtlijn 2011/850/EU stelt voor om dit verlies standaard in te schatten op 5 %. Meetplaatsen met minder dan 85 % data voldoen hier niet aan en worden bijgevolg in het rood getoond.